Опросный лист для подбора  химических центробежных насосов

Для правильного выбора насоса, пожалуйста, предоставьте как можно более подробную информацию в данном опросном листе.

1. Какой тип насоса Вам необходим?

Насос с торцевым уплотнением 	O  или с магнитной муфтой   O

Самовсасывающий насос	O

Полупогружной насос	O

2. Перекачиваемая среда

Название............................................	 Химическая формула................

Концентрация:.............................%  	Плотность:.................кг/дм³

Температура перекачиваемой среды:.............. макс............°C    мин.............°C

Вязкость:...................................°E / cSt / mPas / cP     при .........°C

Твердые включения:      да/нет            Количество:...............г/л        Размер:...............мкм

Склонность к кристаллизации?	      да/нет         если да, при.............°C

Рекомендуемые материалы стойкие к перекачиваемой среде согласно Вашего опыта или

используются для труб, емкостей и т.п.:..........................

3. Рабочие характеристики

Расход                              Q:.................л/мин    ......................м³/ч   ..................л/ч

Напор, включая потери на трубах, фитингах и арматуре  H:..........................м

Давление на входе	макс. .................м

Всасывающая труба	длина:...............м	номинальный диаметр: DN..........

Напорная труба	длина:...............м	номинальный диаметр: DN..........

Для полупогружных насосов: см. ниже

4. Рабочие характеристики

Рабочее время насоса	...................ч/день

Количество включений	 ...................в день

5. Двигатель

Однофазный    O   Трехфазный  O    Трехфазный с классом взрывозащиты EExe  O

Трехфазный с классом взрывозащиты EExd  O

Напряжение	..................В	Частота ..................Гц 	Класс защиты IP..................

Рабочие характеристики

Высота емкости    	                           H1.....м

Высота трубы на емкостью                 H2......м

Длина всасывающей трубы (горизонтальный участок) L........м